## TDSheet
N | Заявка | Номенклатура | ТЭГ номер | Техническое описание | Ед. изм. | Кол-во по заявке
1 | Заявка MOF3-PR-ELE-PROJECT-0280 от 18.11.2024 9:27:23 | IP-УСИЛИТЕЛЬ ОПОВЕЩЕНИЯ 1X300 ВТ (АКТИВНЫЙ) (B09) |  |  | комп | 4
2 | Заявка MOF3-PR-ELE-PROJECT-0280 от 18.11.2024 9:27:23 | Всепогодный громкоговоритель / Druckkammer-Lautsprecher, 30 W / 100V IP67 |  |  | шт | 6
3 | Заявка MOF3-PR-ELE-PROJECT-0280 от 18.11.2024 9:27:23 | Активация для подключения одного IP- устройства INDUSTRONIC к INTRON-D plus |  |  | шт | 2
4 | Заявка MOF3-PR-ELE-PROJECT-0280 от 18.11.2024 9:27:23 | Пульт диспетчерский 16-DT-705 | 16 DT 705 |  | комп | 4
5 | Заявка MOF3-PR-ELE-PROJECT-0280 от 18.11.2024 9:27:23 | Громкоговоритель GTC-6T 6ВТ |  |  | шт | 4
6 | Заявка MOF3-PR-ELE-PROJECT-0280 от 18.11.2024 9:27:23 | Проблесковый маяк С24-75-3743010-24В |  | С24-75-3743010-24В | шт | 2
7 | Заявка MOF3-PR-ELE-PROJECT-0280 от 18.11.2024 9:27:23 | Громкоговоритель рупорный KL 25/2 UE 25ВТ |  |  | комп | 21
8 | Заявка MOF3-PR-ELE-PROJECT-0280 от 18.11.2024 9:27:23 | Шасси PMOD 3 XRC 001/2 19" 1U в комплекте блок предохранителей 2ШТ |  |  | шт | 5
9 | Заявка MOF3-PR-ELE-PROJECT-0280 от 18.11.2024 9:27:23 | Шасси PMOD 3 XRC 001/1 19" 1U в комплекте блок предохранительный |  |  | шт | 3
10 | Заявка MOF3-PR-ELE-PROJECT-0280 от 18.11.2024 9:27:23 | Модуль PMOD 8 XDG 001/2 в комплекте кабели подключения, клеммная колодка |  |  | шт | 39
11 | Заявка MOF3-PR-ELE-PROJECT-0280 от 18.11.2024 9:27:23 | Модуль питания PMOD 500W XPS 48В 500ВТ | PMOD 500W XPS 48V/1 |  | шт | 6
12 | Заявка MOF3-PR-ELE-PROJECT-0280 от 18.11.2024 9:27:23 | Активация одной интерфейсной платы системы INTRON-X ACT-X Interface Device | 101-100-030 |  | шт | 6
13 | Заявка MOF3-PR-ELE-PROJECT-0280 от 18.11.2024 9:27:23 | Активация функции мониторинга линий громкоговорителей подключенных к NPA ACT-NPA Speaker Circuit Monitoring |  |  | шт | 2
14 | Заявка MOF3-PR-ELE-PROJECT-0280 от 18.11.2024 9:27:23 | Пульт-IP настольный 12 AP 712 H |  |  | шт | 2
15 | Заявка MOF3-PR-ELE-PROJECT-0280 от 18.11.2024 9:27:23 | Станция переговорная цифроваянаружная 4 DA 705/25 |  |  | шт | 3
16 | Заявка MOF3-PR-ELE-PROJECT-0280 от 18.11.2024 9:27:23 | Кожух акустический 2 SSH 16/OG |  |  | шт | 1
17 | Заявка MOF3-PR-ELE-PROJECT-0280 от 18.11.2024 9:27:23 | Интерфейс IP 11/11 NSG 001 |  |  | комп | 5
18 | Заявка MOF3-PR-ELE-PROJECT-0280 от 18.11.2024 9:27:23 | Модуль управления лампами-вспышками PMOD 4 XBC 001 |  |  | шт | 2
19 | Заявка MOF3-PR-ELE-PROJECT-0280 от 18.11.2024 9:27:23 | Активация контроля линии ACT-XBC Line Monitoring | 101-200-401 |  | шт | 5
20 | Заявка MOF3-PR-ELE-PROJECT-0280 от 18.11.2024 9:27:23 | Активация контроля линии ACT-XBC Line Monitoring | 16 DT 705 |  | шт | 4
21 | Заявка MOF3-PR-ELE-PROJECT-0280 от 18.11.2024 9:27:23 | Лампа вспышка всепогодная ХВ9 (60М) М20, 60V |  |  | шт | 10
22 | Заявка MOF3-PR-ELE-PROJECT-0280 от 18.11.2024 9:27:23 | Заглушка пластиковая 19" 1U |  |  | шт | 2